МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Томский государственный педагогический университет»

(ТГПУ)

УТВЕРЖДАЮ                                                                                                              	                                                                                  Проректор по учебной работе (декан)

« ___» ___________  2012 г.

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

ДПП.Ф.02.2 ТЕРМОДИНАМИКА И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ МАШИНЫ

Томск — 2012

1. Цель и задачи дисциплины                                                                                                             Цель дисциплины: сформировать у студентов знания в области теплотехники, энергетических машин и теплоэнергетики, а также навыки в решении простых задач термодинамики и теплопередачи.                                                                                                                                              Задачи дисциплины:                                                                                                                                       - усвоение теоретических основ термодинамики и теплопередачи, термодинамических параметров и законов, изучение передачи теплоты теплопроводностью, конвекцией и излучением и основных закономерностей теплопередачи;                                                                         -изучение назначения, конструкций и принципов работы тепловых машин и теплообменных аппаратов. Закрепление полученных знаний при решении простых задач по расчётам термодинамических процессов, теплообменных аппаратов и тепловых машин;                                    - изучение основ теплоэнергетики, назначения, состава и порядка работы тепловых и атомных электростанций, обоснование необходимости развития атомной энергетики.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины                                                            В результате изучения настоящей дисциплины студенты должны:                                                                            а) знать:                                                                                                                                                                       - термодинамические параметры состояния и типовые процессы;                                                       - первый и второй газовые законы, понятие вечного двигателя второго рода, цикл Корно;                  - основные понятия теплопередачи, закономерности передачи теплоты теплопроводность, конвекцией и излучением;                                                                                                                                - назначение, устройство и принципы работы рекуперативных и регенеративных теплообменных аппаратов;                                                                                                                               - методы расчёта рекуперативных теплообменников;                                                                                               - основы теплоэнергетики;                                                                                                                          - назначение, состав и порядок работы тепловых и атомных электростанций.                                          б) уметь:                                                                                                                                                             - решать простые задачи по расчёту технических характеристик тепловых машин и теплообменных аппаратов;                                                                                                                            - выбирать теплотехническое оборудование по его техническим характеристикам;                          - выдавать рекомендации по повышению эффективности работы теплотехнического оборудования.

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

| № п/п | Вид учебной работы | Всего часов | Семестры |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6 |
| 1 | Общая трудоемкость дисциплины | 70 | 70 |
| 2 | Аудиторные занятия | 36 | 36 |
| 3 | Лекции | 18 | 18 |
| 4 | Практические занятия | 18 | 18 |
| 5 | Семинары |  |  |
| 6 | Лабораторные работы |  |  |
| 7 | Другие виды аудиторных занятий |  |  |
| 8 | Самостоятельная работа | 34 | 34 |
| 9 | Курсовая работа (реферат) |  |  |
| 10 | Другие виды самостоятельной работы |  |  |
| 11 | Вид итогового контроля |  | зачет |

4. Содержание дисциплины

4.1.Разделы дисциплины и виды занятий

| № п/п | Раздел дисциплины | Лекции | Практические занятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | История развития теплотехники. Роль русских ученых в развитии теплотехники. | 2 |  |
| 2 | Понятие теплотехники как науки. Термические и калорические параметры состояния. | 2 |  |
| 3 | Газовые законы. Управление состоянием рабочего тела. | 2 | 4 |
| 4 | Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы в газах. | 2 | 2 |
| 5 | Второй закон термодинамики. Цикл Карно. | 2 |  |
| 6 | Основы теплопередачи, виды теплообмена. Управление теплопередачи. | 2 | 4 |
| 7 | Тепловые машины и аппараты. Основы расчета теплообменных аппаратов. | 2 | 4 |
| 8 | Парогенераторы малой мощности. | 2 | 4 |
| 9 | Тепловые и атомные электростанции | 2 |  |
|  | Итого: | 18 | 18 |

4.2. Содержание разделов дисциплины

Раздел 1. История развития теплотехники. Роль русских ученых в развитии теплотехники. Лекция 1   								                                                  Теплотехника как общетехническая дисциплина. Роль теплоэнергетики в экономике государства. История развития теплотехники и теплоэнергетики. Роль русских ученых в развитии теплотехники и теплоэнергетики.	                       	                                                       Раздел 2. Понятие теплотехники как науки. Термические и калорические параметры состояния рабочего тела.                                                                                                                                         Лекция 2   								                                                        Термодинамика и теплопередача как составные части теоретической теплотехники. Термические параметры состояния: температура, давление, удельный объём. Калорические параметры состояния: внутренняя энергия, энтальпия, энтропия. Способы и средства измерения температуры.

Раздел 3. Газовые законы. Уравнение состояния рабочего тела.                                                      Лекция 3

Газовые законы: изохорный, изобарный, изотермический, адиабатный. Графики этих законов в p – v  и  T – s  координатах. Уравнение состояния рабочего тела Менделеева - Клайперона.

Практические занятия 1,2                                                                                                                   Типовые термодинамические процессы в газах. Расчёт газозаправочной станции.

Раздел 4. Первый закон термодинамики. Термодинамические процессы в газах.                            Лекция 4    									                                       Первый закон термодинамики как частный случай закона сохранения энергии. Аналитические выражения первого закона термодинамики. Использование этого законы для анализа типовых термодинамических процессов в газах. Термодинамические процессы в логарифмических координатах.                                     	  	                                    Практическое занятие 3                                                                                                                        Моделирование процессов паросиловых установок с помощью i – S  диаграммы водяного пара.

Процесс сушки пиломатериала в сушильной камере.

Раздел 5. Второй закон термодинамики. Цикл Карно.						       Лекция 5                                                                                                                                                         Второй закон термодинамики. Понятие вечного двигателя второго рода. Принцип Больцмана. Построение циклов тепловых машин p –v   и   T – s  координатах. Цикл Карно, термический коэффициент полезного действия.

Раздел 6. Основы теплопередачи, виды теплообмена. Уравнение теплопередачи.                      Лекция 6                                         									            Понятия температурного поля и вектора плотности теплового потока. Передача теплоты теплопроводностью, конвекцией, излучением. Уравнение теплопередачи, коэффициент теплопередачи.

Практические занятия 4,5							                                         Расчёт технических характеристик теплообменных  аппаратов. Определение влияния загрязнения стенки теплообменного аппарата на тепловой поток.                                             Раздел 7. Тепловые машины и аппараты. Основы расчёта теплообменных аппаратов.                 Лекция 7                             								         Рекуперативные и регенеративные тепло-массообменные аппараты, их назначение, технические характеристики и методика расчета. Определение среднего температурного напора и площади поверхности теплопередачи рекуперативного теплообменника.

Практические занятия 6,7

Передача теплоты через оребрённую стенку теплообменника. Определение технических характеристик теплообменных аппаратов при заданных значениях температур теплоносителя и нагреваемой среды.

Раздел 8.Парогенераторы малой мощности.							            Лекция 8                       								                 Классификация и технические характеристики парогенераторов малой мощности. Назначение, состав и порядок работы парового котла ДКВР. Схема естественной циркуляции пароводяной смеси. Способы повышения эффективности работы парогенераторов.

Практические занятия 8,9

Расчет литровой мощности и индикаторного расхода топлива карбюраторного двигателя внутреннего сгорания.

Раздел 9. Тепловые и атомные электростанции.

Лекция 9                                                                                                                                               Классификация тепловых электрических станций (ТЭС) по назначению. Состав и порядок работы конденсационной электростанции, её технические характеристики. Одноконтурные и двухконтурные атомные электростанции (АЭС). Экологические проблемы тепловых и атомных электростанций.

5. Лабораторный практикум                                        - не предусмотрен.

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1.Рекомендуемая литература

а) основная:

1. Теплотехника / В.Н. Луканин и др. – М. : Высшая школа, 1999. – 386 с.

б) дополнительная:

1. Атомная энергетика сегодня и завтра / Т.Х.Маргулов и др. - М.: Высшая школа, 1989.          – 321 с.                                                                                                                                                               2. Бандаевский, Г. И. Машиноведение. Теплотехника : учебное пособие / Г.И. Бандаевский. – Томск : ТГПУ, 2008. – 95 с.

3. Лариков, Н.Н. Теплотехника / Н. Н. Лариков. - М.: Стройиздат, 1985. – 417 с.

4. Никифорова Н.М. Теплотехника и теплотехническое оборудование предприятий

промышленности строительных материалов, М.: Высшая школа, 1981. – 456 с.

5. Промышленные тепловые насосы / Е. И. Антовский и др. - М.: Энергоиздат, 1989. – 320 с.

6. Теплотехника / А. П. Беспалов и др. -  М.: Энергоиздат, 1982. – 432 с.

7.Теплотехнника / А.В.Чечеткин и др. - М.: Высшая школа, 1986. – 439 с.

8.Теплотехника / И. Т. Швец и др. - Киев: Высшая школа, 1984. – 378 с.

9. Теплотехническое оборудование и теплоснабжение промышленных предприятий /                      Б.Н.Голубков и др. - М.: Энергия, 1987. – 395 с.

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины:

Учебно-методический комплекс, включающий: программу курса, методические указания к практическим занятиям, здания для самостоятельной работы, примеры компьютерных программ на языке Турбо Паскаль, компьютерные тестовые задания и ответы.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При проведении учебных занятий используется следующее оборудование и средства измерений:

1. Малогабаритная сушильная камера для сушки пиломатериала с электрокалорифером -1 шт.

2. Малогабаритная сушильная камера для сушки грибов с газовым калорифером  -1 шт.

3. Стеклянно-жидкостные термометры, термометры сопротивления, термопары,          терморегуляторы  (в ассортименте)

4. Система водяного отопления учебного корпуса   -1 шт.

5. Схемное устройство модульного учебного компьютера   - 1 шт.

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателю

Во  время  лекционных  занятий рекомендуется  использовать  проблемный метод  обучения  в сочетании с методом мозгового штурма  в форме диспута.  На практических  занятиях  целесообразно  применять преимущественно  проектный метод обучения  с  выполнением  как  индивидуальных,  так и  групповых  проектов.  Для  решения сложных  задач  гидродинамики  рекомендуется  составлять  компьютерные  программы  на  языке  Турбо  Паскаль, используя при этом  умения  и  навыки,  полученные  при изучении  курса  «Информационные  технологии».

8.2. Методические рекомендации для студентов

В соответствии с учебным планом программой дисциплины предусмотрены лекционные и практические занятия, которые проводятся в строгой логической последовательности. Поэтому, приступая к решению задач на практических 	занятиях, студент должен изучить теоретический материал не только по теме текущего занятия, но и по предыдущим темам. При этом нужно иметь в виду, что	наиболее сложными разделами дисциплины, на которые необходимо обратить особое  внимание, являются: первый закон термодинамики применительно к 	термодинамическим процессом в газах и основы теплопередачи.

8.2.1. Перечень примерных контрольных вопросов:

Раздел 1 [1,7,8]

1. История развития теплотехники как науки.

2. Роль русских ученых в развитии теплотехники и тепловых машин.

3. Задачи и пути развития теплотехники в России.

Раздел 2 [1,2]                                                                                                                                                               1. Понятие теплотехники как науки, её составные части.                                                                                 2. Давление как параметр состояния рабочего тела. Абсолютное и избыточное давление.

3. Температура как параметр состояния рабочего тела. Температурные шкалы.

4. Удельный объем как параметр состояния. Понятие идеального и реального газа.

Раздел 3 [2,6,8,]

1. Закон Бойля-Мариотта для идеального газа.

2. Закон Гей-Люссака для идеального газа.

3. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).

4. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса).

Раздел 4 [1,6]

1. Первый закон термодинамики для конечного процесса, его аналитическое выражение.

2.Основные термодинамические процессы в газах. Изохорный процесс.

3. Политропные процессы. Графики политропных процессов в  р-V и T-s координатах.

4. Политропные процессы. Графики политропных процессов в логарифмических координатах.

Раздел 5 [1,6]

1. Второй закон термодинамики. Понятие горячего и холодного источников теплоты.            2.Понятие вечного двигателя второго рода.

3. Цикл Карно. Изображение цикла Карно в р-V и T-s координатах.

Раздел 6 [2,3,8]

1. Виды теплообмена. Передача теплоты теплопроводностью. Закон Фурье.                                   2. Теплообмен между жидкостью и твердой стенкой. Закон Ньютона-Рихтона

3. Передача тепла через твердую стенку. Уравнение теплопередачи, коэффициент     теплопередачи.

4. Теплообмен излучением. Понятие абсолютно чёрного тела. Закон Стефана-Больцмана.

Раздел 7 [4,6]                                                                                                                                                       1. Принципы работы и основы расчета теплообменных аппаратов. Расчет площади теплообменника.

2. Устройство и принцип работы рекуператоров для подогрева воздуха.

3. Назначение, устройство и принцип работы регенеративного теплообменника.

4. Назначение, устройство и принцип работы скрубберов.

Раздел 8 [6,7]

1. Котельные агрегаты малой мощности. Их назначение, компоновка и порядок работы.             2. Способы циркуляции пароводяной смеси в котельных агрегатах. Схема естественной циркуляции.

3. Назначение, состав и порядок работы парового котла ДКВР.                                                            4. Способы повышения эффективности работы парогенераторов.

Раздел 9 [1,2,5]

1. Классификация тепловых электрических станций в зависимости от назначения.                                                         2. Состав и порядок работы конденсационной тепловой электростанции.                                                   3. Одноконтурные и двухконтурные атомные электростанции.                                                          4. Экологические проблемы тепловых и атомных электростанций.

8.2.2. Перечень примерных заданий для самостоятельной работы:

Задача 1.                                                                                                                         	              Определить на сколько зарядов хватит кислорода в баллоне объёмом V1, находящемся при избыточном давлении Рu1 и температуре t, если им заряжается калориметрическая бомба объёмом V2при постоянной температуре и избыточном давлении Pu2. Газовая постоянная кислорода RO2= 259,8 Джкг⋅град, температура t =  27°С [7].

Значения параметров для различных вариантов приведены в таблице 7.1 .

Таблица 7.1

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1 , дм3 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Pu1 , МПа | 12,3 | 12,2 | 12,1 | 12,0 | 11,9 | 12,0 | 12,1 | 12,2 | 12,3 | 12,3 |
| V2 , дм3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Pu2 , МПа | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |

Задача 2.												    m  кг воздуха при абсолютном давлении Р1 и температуре t = 27°С расширяется изотермически (при постоянной температуре). В этом процессе объём воздуха увеличился в  n  раз. Определить конечные параметры, количество подведенной теплоты Q и работу расширения L. Газовая постоянная воздуха Rв=287Джкг⋅град.

Значения параметров для различных вариантов приведены в табл. 7.2.

Таблица 7.2

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| m, кг | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
| P1 , МПа | 0,8 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,8 | 0,85 |
| n | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |

Задача 3											             Определить коэффициент теплопередачи k и плотность теплового потока q, проходящего через плоскую стальную стенку толщиной δ1 с коэффициентом теплопроводности

λСТ= 50Втм⋅град для двух случаев:

В первом случае: температура газов t1, температура кипящей воды t2, коэффициент теплоотдачи от газов к стенке

α1= 100 Втм⋅град и от стенки к кипящей воде α2= 5000 Втм⋅град.

Во  втором случае: поверхность нагрева в процессе эксплуатации покрылась слоем сажи толщиной δ2 с λ= 0,09 Втм⋅град. Температуры газов и воды остаются без изменения.

Значения параметров для различных вариантов приведены в табл. 7.3.

Таблица 7.3

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ1, мм | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| t1, °С | 1000 | 1120 | 1120 | 1130 | 1130 | 1130 | 1140 | 1140 | 1120 | 1120 |
| t2, °С | 250 | 250 | 245 | 240 | 227 | 230 | 240 | 250 | 255 | 260 |
| δ2, мм | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 |

Задача 4.											              Определить  во сколько раз увеличится количество теплоты, передаваемое через 1м2 поверхности стенки после её оребрения. Стенка выполнена из чугуна с коэффициентом теплопроводности λ = 63 Втм⋅град, толщина  стенки δ, коэффициент оребрения F2F1. Температура теплоносителя t1, а температура воздуха t2. Коэффициент теплоотдачи от рабочего тела к стенке α1 = 250 Втм⋅град, а от стенки к воздуху α2= 12 Втм⋅град.

Значения параметров для различных вариантов приведены в табл. 7.4.

Таблица 7.4

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| δ, мм | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| F2F1 | 8 | 8 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 |
| t1 , °С | 160 | 150 | 140 | 130 | 117 | 130 | 150 | 170 | 190 | 220 |
| t2, °С | 25 | 25 | 20 | 20 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 |

Задача 5.										                           Определить массовый расход нагреваемой воды W2и поверхность нагрева  F прямоточного водоводяного теплообменника, если расход нагреваемой воды W, и даны температуры нагревающей и нагреваемой воды на входах и выходах:

t1'- температура нагревающей воды на входе в теплообменник;

t1'' - температура нагревающей воды на выходе их теплообменника;

t2' - температура нагреваемой воды на входе в теплообменник;

t2'' - температура нагреваемой воды на выходе из теплообменника.

Коэффициент теплопередачи к = 1,9 кВтм2К, термический КПД теплообменника η= 98%. Теплоёмкость воды при постоянном давлении = 4,19 кДжкг⋅К.

Значения параметров для различных вариантов приведены в таблице 7.5.

Таблица 7.5

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1, | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| , °С | 110 | 120 | 130 | 130 | 120 | 130 | 140 | 120 | 140 | 120 |
| ,°С | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 90 | 90 | 85 | 95 | 85 |
| ,°С | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| t2'',°С | 60 | 60 | 65 | 65 | 60 | 70 | 70 | 60 | 50 | 50 |

Задача 6.											                 Определить литровую мощность и удельный индикаторный расход топлива восьмицилиндрового 4-х тактного карбюраторного двигателя, если известны: среднее индикаторное давление pi, диаметр цилиндра D, ход поршня S, угловая скорость вращения коленчатого вала ϖ, механический КПД ηми расход топлива В.

Значения параметров для различных вариантов приведены в табл. 7.6.

Таблица 7.6

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pi, МПа | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| D, см | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| S, см | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ϖ, рад/с | 395 | 395 | 391 | 385 | 377 | 385 | 391 | 395 | 395 | 395 |
| ηМ | 0,75 | 0,8 | 0,85 | 0,75 | 0,8 | 0,75 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,8 |
| В, г/с | 17 | 16 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 |

Задача 7.											                   Определить экономию топлива в процентах, которую даёт замена восьмицилиндрового 4-х тактного карбюраторного двигателя дизелем, при одинаковой эффективной мощности, если у карбюраторного двигателя известны: эффективное давление pe, рабочий объём цилиндра  Vh, частота вращения коленчатого вала n, эффективный  КПД ηe1, низшая теплота сгорания бензина QH1p. У дизельного двигателя эффективный КПД ηе2, низшая теплота сгорания дизельного топлива QH2p.

Значения параметров для различных вариантов приведены в табл. 7.7.

Таблица 7.7

| № вар. Пар. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pe, МПа | 0,6 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,64 | 0,68 | 0,68 | 0,64 | 0,64 | 0,6 |
| Vh, см3 | 1300 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1200 | 1100 | 1300 | 1100 | 1200 | 1300 |
| n1 , об/с | 0,68 | 0,68 | 55 | 55 | 60 | 60 | 64 | 65 | 60 | 64 | 55 | 69 |
| ηе1 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 | 0,33 | 0,31 |
| QH1p, МДжкг | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| ηe2 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 | 0,41 | 0,38 |
| QH2p,МДжкг | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |

8.2.3. Примерный перечень вопросов к зачёту

- История развития теплотехники как науки. Роль русских ученых в развитии теплотехники и тепловых машин.

- Задачи и пути развития теплотехники в России

- Давление как параметр состояния рабочего тела. Абсолютное и избыточное давление.

- Температура как параметр состояния рабочего тела. Температурные шкалы.

5. Удельный объем как параметр состояния. Понятие идеального и реального газа.

6. Закон Бойля-Мариотта для идеального газа.

7. Закон Гей-Люссака для идеального газа.

8. Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона).

9. Уравнение состояния реального газа (уравнение Ван-дер-Ваальса).

10. Внутренняя энергия как параметр состояния рабочего тела.                                                    11.Энтальпия как параметр состояния рабочего тела. Удельная энтальпия.                                    12. Первый закон термодинамики для конечного процесса, его аналитическое выражение.

13.Понятие энтропии. Удельная энтропия.

14.Основные термодинамические процессы в газах. Изохорный процесс.

15.Изобарный процесс. Графики изобарного процесса в р-V и T-s координатах.

16. Изотермический процесс. Графики изотермического процесса в р-V и T-s координатах            17. Адиабатный процесс. Графики адиабатного процесса в р-V и T-s координатах.

18. Политропные процессы. Графики политропных процессов в  р-V и T-s координатах.

19. Политропные процессы. Графики политропных процессов в логарифмических координатах.

20. Второй закон термодинамики. Понятие горячего и холодного источников теплоты.            21. Понятие вечного двигателя второго рода.

22. Цикл Карно. Изображение цикла Карно в р-V и T-s координатах.

23. Передача теплоты теплопроводностью. Закон Фурье.

24. Передача тепла через твердую стенку. Уравнение теплопередачи, коэффициент     теплопередачи.

25. Теплообмен излучением. Закон Стефана-Больцмана. Понятие абсолютно черного тела.

26. Теплообмен между жидкостью и твердой стенкой. Закон Ньютона-Рихтона

27. Принципы работы и основы расчета теплообменных аппаратов. Расчет площади теплообменника.

28. Назначение, принцип работы и устройство газовых калориферов.

29. Устройство и принцип работы рекуператоров для подогрева воздуха.

30. Назначение, устройство и принцип работы регенеративного теплообменника.

31. Назначение, устройство и принцип работы скрубберов.

32. Котельные агрегаты малой мощности. Их назначение, компоновка и порядок работы.             33. Способы циркуляции пароводяной смеси в котельных агрегатах. Схема естественной циркуляции.

34. Рекуперативные теплообменники, их конструкции и принципы работы.                                     35. Регенеративные теплообменники,  их конструкции и принципы работы.

36. Классификация и технические характеристики парогенераторов малой мощности.                   37. Назначение, состав и порядок работы парового котла ДКВР.                                                            38. Схема естественной циркуляции пароводяной смеси в паровом котле.                                    39. Способы повышения эффективности работы парогенераторов.

40. Классификация тепловых электрических станций по назначению.                                                         41. Состав и порядок работы конденсационной тепловой электростанции.                                                   42. Одноконтурные и двухконтурные атомные электростанции.                                                          43. Экологические проблемы тепловых и атомных электростанций.

Программа составлена в соответствии с государственным образовательным  стандартом высшего профессионального образования  по специальности 030600 «Технология  и предпринимательство»

Лист  внесения  изменений

Дополнения и изменения в программу учебной дисциплины ДПП.Ф.02.2 Термодинамика и энергетические машины на 2012/2013 учебный год

В программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

Без изменений.

#### Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры «Прикладная механика»

Протокол № _______    от «___» _____________ 2012  г.

Зав. кафедрой ___________________Ротштейн В. П.

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и предпринимательства ТГПУ

Протокол № _______    от «___» _____________ 2012 г.

Председатель методической комиссии

факультета Технологии и предпринимательства ______________ Федотов А.С.

Согласовано:

#### Декан факультета технологии и предпринимательства _______________ Колесникова Е.В.

Программа составлена в соответствии с Государственным образовательным  стандартом высшего профессионального образования  по специальности 030600 «Технология  и предпринимательство»

Программу составил:

к.т.н., доцент каф. ПМ     _____________Бандаевский Г.И.

Программа дисциплины утверждена на заседании кафедры  «Прикладной механики»

Протокол №_____ от «____» _____________2012 г.

Зав. кафедрой, д.ф-м.н., проф. _______________Ротштейн В.П.

Программа дисциплины одобрена методической комиссией факультета технологии и предпринимательства ТГПУ

Протокол №_______ от «______» ______________2012 г.

Председатель методической комиссии

факультета технологии и предпринимательства ___________ Федотов А.С.

Согласовано:

Декан факультета

технологии и предпринимательства  _____________  Колесникова Е.В.